РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

Ростовская  область

Морозовский район

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТИНО-БЫСТРЯНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

23 мая 2016 года                                № 30                                х.Костино-Быстрянский

Об оценке готовности к отопительному периоду 2016-2017 г.г.

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» и на основании Приказа Министерства энергетики Российской федерации от 12.03.2013 г. №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду,

п о с т а н о в л я ю:

1. Создать комиссию по проверке готовности теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2016-2017 г.г.,

2. Утвердить:

- программу проверки готовности к отопительному сезону  (приложение №1),

- персональный состав комиссии по проверке теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии (приложение №2).

- график проведения проверки готовности к отопительному периоду  2016 - 2017 годов (приложение №3).

3. Довести настоящее постановление до руководителей:

Администрации Костино-Быстрянского с/п – Хлебникова С.Н.,

МБОУ «Ново-Павловская СОШ» - Кравцовой Н.Г.,

МБДОУ «Теремок» х.Костино-Быстрянский – Моисеенко Е.А.,

МБДОУ «Колокольчик» х.Трофименков -  Ткачевой Н.И.,

ФАП х.Трофименков – Зуева Д.П.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на официальном сайте поселения.                                                                                                         5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Костино-Быстрянского

сельского    поселения                                                                    С.Н.Хлебников

|  | Приложение №1 «УТВЕРЖДЕНО» распоряжением администрации Костино-Быстрянского сельского поселения №30 от 23.05. 2016 г. |
| --- | --- |

Программа проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 г.г.

I. Общие положения

1. Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Закон о теплоснабжении) и определяет порядок оценки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения (далее - программа).

II. Порядок проведения проверки

1. Проверки осуществляются комиссией, утвержденной распоряжением администрации Костино-Быстрянского сельского поселения (далее - комиссия).

Работа комиссии осуществляется в соответствии с программой, в которой указываются:

объекты, подлежащие проверке;

сроки проведения проверки;

документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

2. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду комиссией, с привлечением представителей теплоснабжающих организаций, должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;                                                                                                                             2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок; 3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;           4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;                                        5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;                        6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;                     7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;                                                                                                                                          8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;                                                                                                       9) работоспособность защиты систем теплопотребления;                                                      10)  отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;                                                                                                                                   11) плотность оборудования тепловых пунктов;                                                                     12) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;                                                                                                                             13) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;                                                                                                14) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.

| Потребители тепловой энергии и сроки проведения проверок |
| --- |
| №№ п.п. | населенный пункт | теплосетевая организация | потребитель тепла | подключенные объекты потребления тепла | сроки проведения проверки |
| 1 | х.Костино-Быстрянский | - | МБОУ«Ново-Павловская» СОШ | Здание школы | согласно графика |
| 2 | х.Костино-Быстрянский | - | МБДОУ«Теремок» | Здание детского сада | согласно графика |
| 3 | х.Костино-Быстрянский | - | Администрация Костино-Быстрянского с/п | Здание СДК | согласно графика |
| 4 | х.Трофименков | - | ФАП | Помещение ФАПа | согласно графика |
| 5 | х.Трофименков | - | МБДОУ «Колокольчик» | Здание детского сада | согласно графика |

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки.                                                                                                                                     В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:                            -объект проверки готов к отопительному периоду;                                                                     - объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;                                                                                                                                       - объект проверки не готов к отопительному периоду.

3. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

4. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

|  | Приложение №2 «УТВЕРЖДЕНО» распоряжением администрации Костино-Быстрянского сельского поселения № 30 от 23.05. 2016 г. |
| --- | --- |

Состав комиссии по оценке готовности к отопительному периоду 2016-2017 г.г.

| №№ | ФИО, наименование занимаемой должности | статус в комиссии |
| --- | --- | --- |
| 1 | Хлебников С.Н. - глава Костино-Быстрянского сельского поселения | председатель |
| 2 | Сидакова Н.В. - специалист администрации Костино-Быстрянского сельского поселения | секретарь |
| 3 | Любченко А.М. – специалист администрации Костино-Быстрянского сельского поселения | член комиссии |
| 4 | Кравцова Н.Г. – директор МБОУ Ново-Павловская СОШ (по согласованию) | член комиссии |
| 5 | Тырина Н.В. – директор МБУК Костино-Быстрянский СДК (по согласованию) | член комиссии |
| 6 | Моисеенко Е.А. – директор МБДОУ «Теремок» (по согласованию) | член комиссии |
| 7 | Ткачева Н.И. – директор МБДОУ «Колокольчик» (по согласованию) | член комиссии |
| 8 | Нужнова В.А. – заведующая ФАП (по согласованию) | член комиссии |

|  | Приложение №3 «УТВЕРЖДЕНО» распоряжением администрации Костино-Быстрянского сельского поселения № 30 от 23.05. 2016 г. |
| --- | --- |

График проведения проверки готовности к отопительному периоду

2016 - 2017 годов

| №№ пп | Объекты, подлежащие проверке | Количество объектов, шт. | Сроки проведения проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | МБОУ«Ново-Павловская» СОШ | 1 | до 29.08.2016г. |
| 2. | МБДОУ «Теремок» х.Костино-Быстрянский | 1 | до 29.08.2016г. |
| 3. | Администрация Костино-Быстрянского с/п | 1 | до 29.08.2016г. |
| 4. | ФАП х.Трофименков | 1 | до 29.08.2016г. |
| 5. | МБДОУ «Колокольчик» х.Трофименков | 1 | до 29.08.2016г. |